УТВЕРЖДАЮ

Приказом

от 13.01.2021№  6

заведующий:

Пушкина Л.А

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ильинский детский сад»

НА 2021 - 2023 ГОДЫ

_________________ 2020_ г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	7

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	13

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	15

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ильинский детский сад»

# на 2021_ - 2023_ гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ильинский детский сад» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | - Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 593 (внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ильинский детский сад» |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ильинский детский сад» |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении, размещенном в арендуемых помещениях и в помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии) с целью снижения расходов на их оплату в арендуемых помещениях и в помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) |
|  | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |
|  | Оснащенность приборами учета электроэнергии |
|  | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |
|  | Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения |
| Сроки реализации программы | 2021_ - 2023_ гг. |

# СВЕДЕНИЯ

# О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ильинский детский сад»

согласно Приложению № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021_ г. | 2022_ г. | 2023_ г. | 202_ г. | 202_ г. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | 43,07 | 42,60 | 41,64 | − | − |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного/муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 62,14 | 60,80 | 58,12 | − | − |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение государственного/муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 5,36 | 5,34 | 5,29 | − | − |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение государственного/муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | − | − | − | − | − |
| 5 | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на снабжение государственного/муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | т.у.т/тыс кв.м | − | − | − | − | − |
| 6 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | − | − |
| 7 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | − | − |
| 8 | Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | − | − |
| 9 | Оснащенность приборами учета горячего водоснабжения | % | − | − | − | − | − |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - »

# ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                                  муниципального дошкольного образовательного учреждения

# « Ильинский детский сад»

# согласно Приложению № 3 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021_ г. (первый год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| 4. | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация мероприятий по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ильинский детский сад» | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2022_ г. (второй год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| 4. | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация мероприятий по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов на базе государственного/муниципального бюджетного учреждения (совместно с собственником помещений) | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023_ г. (третий год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| 4. | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация мероприятий по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов на базе государственного/муниципального бюджетного учреждения (совместно с собственником помещений) | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | - | - | - | - | - |